Příloha čís. 2

Technické podmínky pro realizaci opravy:

„Generální oprava střechy vč. zateplení v objektu MŠ Raisova ul. 6,  Prostějov“

Předmět opravy:

Je vymezen výzvou k podání cenové nabídky, Posouzením střešní konstrukce (Stavtes, s.r.o.), závazným návrhem Smlouvy o dílo čj. MŠPV-MOR/…./2018 a těmito Technickými podmínkami.

Součástí předmětu díla i jeho ceny je rovněž:

- Zajištění všech dokladů, zkoušek, atestů a revizních zpráv nutných k předání a převzetí díla.

- Zpracování a dodání kladečského plánu a skladby střechy - skutečného provedení díla 3x.

- Dodavatel si požádá o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství (komunikace, chodníky, zpevněné plochy, veřejné zeleně).

- Zhotovitel si zabezpečí v průběhu prací střechu objektu takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby nedošlo během stavebních prací k zatečení dešťové vody do objektu.

- Stavební práce budou koordinovat s provozem školy a budou minimálně zasahovat do jejího provozu.

Stavební prostor bude řádně zabezpečen – s ohledem na bezpečnost dětí, personálu školy a dalších osob pohybujících se ve škole a jejím okolí.

- Do celkové ceny díla Zhotovitel započítá i všechny práce související s předmětem a předáním díla (např. ostraha a zajištění staveniště, pojištění,  úklid – odstranění hrubých nečistot, zbytků nátěrů, tmelů…. a prachu v dotčeném prostoru, atd).

- Zhotovitel zajistí oddělení prostor s možností pádu stavebních materiálů od prostor přístupných veřejnosti.

- V případě manipulace s otevřeným ohněm zajistí Zhotovitel na svoje náklady dohled v dotčených prostorách dle příslušných předpisů.

- Stavební suť bude odvezena na skládku, kovový odpad bude odvezen do sběrny a cena odpadu bude odečtena z fakturace.

- Dílo bude předáno bez vad a nedodělků, včetně řádně uklizených při stavebních pracích dotčených prostor a ploch (staveniště, případné lešení kolem objektu atd.)

- Zhotovitel díla provede potřebná opatření, aby zabránil znečišťování bezprostředního okolí stavby a  bude průběžně zajišťovat úklid okolí stavby, pokud dojde k jeho znečištění stavební činností zhotovitele.

Další podmínky provádění:

- Zařízení staveniště, zdroje el. energie a vody zajistí zhotovitel.

- Zařízení staveniště bude provedeno dle zásad organizace výstavby.

- Při realizaci prací je nutno postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn vjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, hasičskému sboru, sanitním vozům apod.

- Termín, ve kterém má být dílo provedeno:

- zahájení   08/ 2018

- ukončení nejpozději do 17. 12. 2018

- K převzetí díla budou doloženy doklady o uložení odpadu, zaměření skutečného provedení stavby, revize, atesty, zátěžové zkoušky, certifikáty, prohlášení o shodě na použitý materiál.

- Příjezd na staveniště je veden po stávajících komunikacích.

- Délka generální opravy bude uvedena v týdnech v předloženém harmonogramu postupu prací.

- Staveniště bude ohrazeno pevnou zábranou (například drátěné ploty) tak, aby nedošlo k úrazu třetích osob.

Cena díla:

Bude doložena detailním položkovým rozpočtem rozděleným na všechny předměty díla (opravy) při respektování všech podmínek provádění díla.

Zpracovala:  PaedDr. Alena Hekalová, ředitelka školy

25. 07. 2018